## LAYERS
NOMECLATURA LAYERS
DISCIPLINA |  | DEFINIÇÕES DO USUÁRIO
3 caracteres maiúsculos |  | livre
Disciplina responsável pela informação |  | Esclarecimentos adicionais
TLV-divisa de terreno TLV-bueiro ARQ-alvenaria ARQ-demolir STR-laje STR-viga ELE-quadros elétricos |  |  | EXEMPLOS
TOPOGRAFIA |  | GERAL
TLV | levantamento planialtimétrico | modulação
TSD | sondagem | isométrico
ARQUITETURA |  | detalhe
ARQ | arquitetura - geral | locação
ALM | luminotécnica | área
APS | paisagismo | tabela
AUB | urbanismo | novo
ACX | caixilharia | demolir
AET | estacionamento | construir
AHP | heliponto | eixos
AIM | impermeabilização | textos
ATP | transporte vertical | hachuras
ACZ | cozinha | cotas
ACV | comunicação visual | níveis
AIT | interiores | folha
VEDAÇÕES |  | carimbo
VED | vedações - geral | indicação
VPR | pré-moldada | símbolos
VGS | gesso acartonado | notas
ESTRUTURAL |  | legenda
STR | estrutural - geral | TOPOGRAFIA
SFN | fundações | divisa do terreno
SCO | concreto | faixas de domínio
SMT | metálica | recuos legais
SMA | madeira | distâncias
SPR | pré-moldada | azimutes
SAV | alvenaria | pontos
ELÉTRICA |  | curva de nível
ELE | elétrica - geral | arrimos
EFO | força/energia | edificação
EIL | iluminação | eixo
ETE | telefonia | rua
ESO | som/áudio/vídeo | calçadas
ETV | televisão/cabo | guias
ELO | dados/lógica | bueiros
EIN | proteção contra incêndio | tubulação
EPR | SPDA/para-raio | poste
ECE | cabeamento estruturado | fiação
EIE | infraestrutura | caixas
ESP | segurança patrimonial/CFTV/alarme | níveis
EUT | automação predial | taludes
INST. MECÂNICAS |  | árvore
MEC | instalações mecânicas - geral | ARQUITETURA
AR CONDICIONADO |  | alvenaria
CLI | ar condicionado/climatização - geral | vegetação
CEX | exaustão/ventilação | comunicação visual
CPR | pressurização | edificações
HIDRÁULICA |  | cobertura
HID | hidráulica - geral | corrimão
HAG | água quente/fria | caixilho
HAP | água pluvial | divisória
HEG | esgoto | equipamentos
HDR | drenagem | transporte vertical
HIN | incêndio | forro
HSP | sprinklers | mobiliário
HGA | gases | piso
HGC | gases combustíveis | porta
HIE | infraestrutura | projeção
EQUIPAMENTOS |  | revestimento
QUI | equipamentos - geral | sanitário
OUTROS |  | painéis
OUT | outros | contrapiso
O** | ** definir assunto: | soleira
| OCX - caixilharia | peitoril
| OET - estacionamento | pingadeira
| OHP - heliponto | rampa
| OIM - impermeabilização | escada
| OTP - transporte vertical | enchimento
| OCZ - cozinha | forro
piso
teto
divisória
tela
vedação
desnível
acabamento
PAISAGISMO
árvore
arbusto
gramado
forração
cerca
planta
deck
irrigação
equipamento
talude
torneira
áreas de terra
ESTRUTURA
acessório
alvenaria
armação
base
bloco
estaca
forma
laje
ligações
muro
cortina
parede
pilar
piso
placa
pórtico
sapata
treliça
viga
baldrame
estrutural
furo
graute
junta
in loco
passiva
pré-moldada
protendida
ELÉTRICA
suporte
enfiação
cabos
quadros e painéis
eletroduto/tubulação
leitos
perfilados
calhas
dutos
canaleta de piso
canaleta de parede
caixa de passagem
caixa de inspeção
caixa de comando
equipamento
ponto de força
ponto
conexões
luminária
aterramento
subida de tubulação
descida de tubulação
passagem de tubulação
comando
isolamento
unifilar
HIDRÁULICA
calha
tubulação
ponto
rack pipeline
suspenção
ralos
grelha
dreno
louças
metais
equipamento
válvula
registro
medidor
conexões
hidrante
sprinkler
extintor
detector
suportes
caixa
caixa inspeção
caixa passagem
caixa d’água
reservatório
ferro fundido
ferro galvanizado
cobre
pvc
pvc marrom
pvc reforçado
polipropileno
polietileno
pex
aço
alumínio
borracha
bronze
corrugado
roscável
soldável
flangeável
isométrico
outros
AR CONDICIONADO
duto
tubulação
fancoil
ventilador
self contained
roof toop
torre de resfriamento
unidade resfriadora
difusor
grelha
veneziana
dreno
volume de ar variável
comando
sensor
quadro elétrico
ponto de força
bomba de condensação
bomba água gelada
bomba agua gelada primária
bomba águia gelada secundária
bomba etileno glicol
isolamento
ventilação
principal
secundário
retorno
enterrado
protegido
insuflamento
retorno
exaustão
ar externo
liquido refrigerante
gás refrigerante
alimentação água gelada
retorno água gelada
alimentação etileno glicol
retorno etileno glicol
alimentação água de reposição

## ARQUIVOS
NOMENCLATURA ARQUIVOS
CÓDIGO DA UNIDADE/PROJETO |  | DISCIPLINA |  | FASE |  | PLANO DE PROJEÇÃO |  | DEFINIÇÕES DO USUÁRIO | REVISÃO
3 caracteres maiúsculos |  | 3 caracteres maiúsculos |  | 2 caracteres maiúsculos |  | 3 caracteres maiúsculos |  | livre | 1 letra maiúscula + 2 números
Nome comum em todos os projetos |  | Disciplina responsável pela informação |  | Código da fase (NBR 13531/95) |  | Definição do desenho |  | Esclarecimentos adicionais (OPCIONAL) | Revisão/fase
IRA-ARQ-LV-PLA-pav. térreo-R01 IRA-STR-PE-CRT-corte A-R02 IRA-ACV-EP-DET-R00 IRA-APS-AP-IMP-proposta 01-R01 IRA-DC-ata de reunião 2ª medição-R00 | [9 empty] | EXEMPLOS
UNIDADES |  | TOPOGRAFIA |  | FASE |  | TIPO DESENHO |  | ESCLARECIMENTOS/DEFINIÇÕES | REVISÃO
IRA | Irati | TLV | Levantamento Planialtimétrico | LV | Condições Existentes, Levantamentos | MOD | isométricas, desenhos 3D | atas de reunião | R00
|  | TSD | Sondagem | PN | Programa de Necessidades | AMP | ampliação | propostas | R01
|  | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE |  | EV | Estudo de Viabilidade | CRT | cortes | pav. superior | R02
|  | PRD | Pré-Diagnostico | EP | Estudo Preliminar | DIG | diagramas | pav. térreo | R10
|  | PDE | Diagnóstico Energético | AP | Anteprojeto | DTH | detalhe horizontal | bloco 1 | R99
|  | PDH | Diagnóstico Hídrico | PL | Projeto Legal | DTV | detalhe vertical
|  | PDD | Diagnóstico Demais Disciplinas | PB | Projeto Básico | DET | detalhe geral
|  | PDV | Diagnóstico de Viabilidade Financeira | PE | Projeto Executivo | IMP | implantação
|  | PLO | Plano de Obra | AO | Alterações de Obra, As built | ELI | elevação interna
|  | PGR | Planejamento de Residuos Solidos | DC | Documentos | ELV | elevação
|  | PEF | Estudo de Energia Fotovoltáica |  |  | PLA | planta baixa
|  | PLS | Plano de Sustentabilidade |  |  | FOR | planta de forro
|  | PEI | Estudo de Insolação |  |  | MOB | mobiliário
ARQUITETURA
|  | ARQ | Arquitetura - Geral
|  | ALM | Levantamento Planialtimétrico
|  | APS | Paisagismo
|  | AUB | Urbanismo
|  | ACX | Caixilharia
|  | AET | Estacionamento
|  | AHP | Heliponto
|  | AIM | Impermeabilização
|  | ATP | Transporte Vertical
|  | ACZ | Cozinha
|  | ACU | Acustica
|  | ACV | Comunicação Visual
|  | AIT | Interiores
VEDAÇÕES
|  | VED | Vedações - Geral
|  | VPR | Pré-Moldada
|  | VGS | Gesso Acartonado
ESTRUTURAL
|  | STR | Estrutural - Geral
|  | SFN | Fundações
|  | SCO | Concreto
|  | SMT | Metálica
|  | SMA | Madeira
|  | SPR | Pré-Moldada
|  | SAV | Alvenaria
ELÉTRICA
|  | ELE | Elétrica - Geral
|  | EFO | Força/Energia
|  | EIL | Iluminação
|  | ETE | Telefonia
|  | ESO | Som/Áudio/Vídeo
|  | ETV | Televisão/Cabo
|  | ELO | Dados/Lógica
|  | EIN | Proteção Contra Incêndio
|  | EPR | SPDA/para-raio
|  | ECE | Cabeamento Estruturado
|  | EIE | Infraestrutura
|  | ESP | Segurança Patrimonial/CFTV/Alarme
|  | EFV | Energia Fotovoltaica
|  | EUT | Automação Predial
INST. MECÂNICAS
|  | MEC | Instalações Mecânicas - Geral
AR CONDICIONADO
|  | CLI | Ar condicionado/Climatização - Geral
|  | CEX | Exaustão/Ventilação
|  | CPR | Pressurização
HIDRÁULICA
|  | HID | Hidráulica - Geral
|  | HAG | Água quente/fria
|  | HAP | Água pluvial
|  | HEG | Esgoto
|  | HDR | Drenagem
|  | HIN | Incêndio
|  | HSP | Sprinklers
|  | HGA | Gases
|  | HGC | Gases Combustíveis
|  | HPPI | Prevenção de Incendio
|  | HI | Impermeabilização
|  | HIE | Infraestrutura
EQUIPAMENTOS
|  | QUI | equipamentos - geral
OUTROS
|  | OUT | outros
|  | O** | ** definir assunto:
OCX - caixilharia
OET - estacionamento
OHP - heliponto
OIM - impermeabilização
OTP - transporte vertical
OCZ - cozinha